## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ГУП "Севастопольгаз"
_________С.А. Самойленко
"___"_____________ 2020 г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОСМОТР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПУНКТОВ (ГРП), ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК (ГРУ) И ШКАФНЫХ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПУНКТОВ (ШРП)
Артикул | Полное наименование | ед. изм. | Тип цен | Цена с НДС, руб.
ОСМОТР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ОБХОД)
1 | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода | шт | Предприятие | 465
2 | Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода | шт | Население | 445
3 | Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода | шт | Предприятие | 720
4 | Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода | шт | Население | 690
5 | Осмотр технического состояния регуляторов давления типа РДГК-6, РДГК-10, РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50 | шт | Предприятие | 540
6 | Осмотр технического состояния регуляторов давления типа РДГК-6, РДГК-10, РДГД-20, РДНК-400, РДСК-50 | шт | Население | 515
Техническое обслуживание и текущий ремонт
7 | Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода | шт | Предприятие | 4050
8 | Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода | шт | Население | 3850
9 | Техническое обслуживание оборудования ШРП при двух нитках газопровода | шт | Предприятие | 7800
10 | Техническое обслуживание оборудования ШРП при двух нитках газопровода | шт | Население | 7500
11 | Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода | шт | Предприятие | 17400
12 | Текущий ремонт оборудования ШРП при одной нитке газопровода | шт | Население | 16700
13 | Текущий ремонт оборудования ШРП при двух нитках газопровода | шт | Предприятие | 22800
14 | Текущий ремонт оборудования ШРП при двух нитках газопровода | шт | Население | 21700
15 | Техническое обслуживание регулятора давления РДГК-6 или РДГК-10 | шт | Предприятие | 2500
16 | Техническое обслуживание регулятора давления РДГК-6 или РДГК-10 | шт | Население | 2400
17 | Текущий ремонт регулятора давления РДГК-6 или РДГК-10 | шт | Предприятие | 5100
18 | Текущий ремонт регулятора давления РДГК-6 или РДГК-10 | шт | Население | 4900
19 | Техническое обслуживание регулятора давления РДГД-20, РДНК-400 или РДСК-50 | шт | Предприятие | 3950
20 | Техническое обслуживание регулятора давления РДГД-20, РДНК-400 или РДСК-50 | шт | Население | 3600
21 | Текущий ремонт регулятора давления РДГД-20, РДНК-400 или РДСК-50 | шт | Предприятие | 15800
22 | Текущий ремонт регулятора давления РДГД-20, РДНК-400 или РДСК-50 | шт | Население | 15100
23 | Проверка параметров срабатывания и настройка регулятора давления РДУК с диаметром до 100 мм | шт | Предприятие | 1900
24 | Проверка параметров срабатывания и настройка регулятора давления РДУК с диаметром до 100 мм | шт | Население | 1800
25 | Проверка параметров срабатывания и настройка регулятора давления РДУК с диаметром 101-200 мм | шт | Предприятие | 2850
26 | Проверка параметров срабатывания и настройка регулятора давления РДУК с диаметром 101-200 мм | шт | Население | 2700
27 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром до 100 мм | шт | Предприятие | 1280
28 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром до 100 мм | шт | Население | 1200
29 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром 101- 200 мм | шт | Предприятие | 1950
30 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром 101- 200 мм | шт | Население | 1800
31 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК-50 | шт | Предприятие | 630
32 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК-50 | шт | Население | 600
33 | Проверка параметров срабатывания и настройка ППК-80 | шт | Предприятие | 750
34 | Проверка параметров срабатывания и настройка ППК-80 | шт | Население | 720
35 | Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 50 мм | шт | Предприятие | 1250
36 | Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 50 мм | шт | Население | 1200
37 | Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 100 мм | шт | Предприятие | 2077
38 | Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 100 мм | шт | Население | 1800
39 | Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 200 мм | шт | Предприятие | 2500
40 | Очистка газового фильтра типа ФВ диаметром 200 мм | шт | Население | 2400
Капитальный ремонт
41 | Замена клапана при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 | шт | Предприятие | 6400
42 | Замена клапана при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 | шт | Население | 6100
43 | Замена клапана при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-100 ,РДБК1-100, РДГ-80 | шт | Предприятие | 8441
44 | Замена клапана при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-100 ,РДБК1-100, РДГ-80 | шт | Население | 8057
45 | Замена клапана при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-200,РДБК1-200, РДГ-150 | шт | Предприятие | 10027
46 | Замена клапана при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-200,РДБК1-200, РДГ-150 | шт | Население | 9571
47 | Замена штока при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 | шт | Предприятие | 6400
48 | Замена штока при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 | шт | Население | 6100
49 | Замена штока при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-100 ,РДБК1-100, РДГ-80 | шт | Предприятие | 8000
50 | Замена штока при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-100 ,РДБК1-100, РДГ-80 | шт | Население | 7600
51 | Замена штока при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-200,РДБК1-200, РДГ-150 | шт | Предприятие | 9300
52 | Замена штока при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-200,РДБК1-200, РДГ-150 | шт | Население | 9100
53 | Замена седла при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 | шт | Предприятие | 7800
54 | Замена седла при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 | шт | Население | 7500
55 | Замена седла при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-100 ,РДБК1-100, РДГ-80 | шт | Предприятие | 9800
56 | Замена седла при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-100 ,РДБК1-100, РДГ-80 | шт | Население | 9500
57 | Замена седла при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-200,РДБК1-200, РДГ-150 | шт | Предприятие | 9900
58 | Замена седла при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-200,РДБК1-200, РДГ-150 | шт | Население | 9500
59 | Замена мембраны при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 | шт | Предприятие | 8000
60 | Замена мембраны при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-50, РДБК1-50, РДГ-50 | шт | Население | 7500
61 | Замена мембраны при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-100 ,РДБК1-100, РДГ-80 | шт | Предприятие | 9300
62 | Замена мембраны при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-100 ,РДБК1-100, РДГ-80 | шт | Население | 8800
63 | Замена мембраны при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-200,РДБК1-200, РДГ-150 | шт | Предприятие | 11000
64 | Замена мембраны при ремонте регулятора давления типа РДУК-2-200,РДБК1-200, РДГ-150 | шт | Население | 10600
65 | Ремонт пилота регулятора давления ГРП при замене пружины | шт | Предприятие | 3100
66 | Ремонт пилота регулятора давления ГРП при замене пружины | шт | Население | 2900
67 | Ремонт пилота регулятора давления ГРП при замене мембраны | шт | Предприятие | 4100
68 | Ремонт пилота регулятора давления ГРП при замене мембраны | шт | Население | 3900
69 | Замена пружины предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм | шт | Предприятие | 1600
70 | Замена пружины предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм | шт | Население | 1500
71 | Замена пружины предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода 101- 200 мм | шт | Предприятие | 1700
72 | Замена пружины предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода 101- 200 мм | шт | Население | 1600
73 | Замена мембраны предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм | шт | Предприятие | 5000
74 | Замена мембраны предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм | шт | Население | 4800
75 | Замена мембраны предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода 101- 200 мм | шт | Предприятие | 5450
76 | Замена мембраны предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода 101- 200 мм | шт | Население | 5200
77 | Замена предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм | шт | Предприятие | 8000
78 | Замена предохранительно-запорного клапана ГРП при диаметре газопровода до 100 мм | шт | Население | 7700
79 | Замена предохранительно-запорного клапана при диаметре газопровода 101- 200 мм | шт | Предприятие | 8700
80 | Замена предохранительно-запорного клапана при диаметре газопровода 101- 200 мм | шт | Население | 8300
81 | Ремонт пружинного сбросного клапана ГРП при замене пружины | шт | Предприятие | 2100
82 | Ремонт пружинного сбросного клапана ГРП при замене пружины | шт | Население | 2000
83 | Ремонт пружинного сбросного клапана ГРП при замене мембраны | шт | Предприятие | 3600
84 | Ремонт пружинного сбросного клапана ГРП при замене мембраны | шт | Население | 3400
85 | Ремонт пружинного сбросного клапана ГРП при замене резинового уплотнителя | шт | Предприятие | 3000
86 | Ремонт пружинного сбросного клапана ГРП при замене резинового уплотнителя | шт | Население | 2900
87 | Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 50 мм | шт | Предприятие | 1350
88 | Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 50 мм | шт | Население | 1250
89 | Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 100 мм | шт | Предприятие | 1550
90 | Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 100 мм | шт | Население | 1450
91 | Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 200 мм | шт | Предприятие | 2000
92 | Ревизия фильтра типа ФВ диаметром 200 мм | шт | Население | 1900
93 | Ревизия фильтра типа ФС диаметром 50 мм | шт | Предприятие | 3300
94 | Ревизия фильтра типа ФС диаметром 50 мм | шт | Население | 3120
95 | Ревизия фильтра типа ФС диаметром 100 мм | шт | Предприятие | 3800
96 | Ревизия фильтра типа ФС диаметром 100 мм | шт | Население | 3600
97 | Ревизия фильтра типа ФС диаметром 200 мм | шт | Предприятие | 5000
98 | Ревизия фильтра типа ФС диаметром 200 мм | шт | Население | 4750
99 | Ревизия фильтра типа ФС диаметром 300 мм | шт | Предприятие | 5200
100 | Ревизия фильтра типа ФС диаметром 300 мм | шт | Население | 5000
101 | Масляная окраска молниеприемника и токоотводов ГРП при одной окраске | кв.м. | Предприятие | 490
102 | Масляная окраска молниеприемника и токоотводов ГРП при одной окраске | кв.м. | Население | 480
103 | Масляная окраска молниеприемника и токоотводов ГРП при двух окрасках | кв.м. | Предприятие | 680
104 | Масляная окраска молниеприемника и токоотводов ГРП при двух окрасках | кв.м. | Население | 630
105 | Замена регулятора давления ШРП с регулятором типа РД-32М | шт | Предприятие | 2200
106 | Замена регулятора давления ШРП с регулятором типа РД-32М | шт | Население | 2100
107 | Замена регулятора давления ШРП с регулятором типа РД-50М | шт | Предприятие | 2900
108 | Замена регулятора давления ШРП с регулятором типа РД-50М | шт | Население | 2700
109 | Ремонт регулятора давления РД-32М при замене пружины | шт | Предприятие | 1500
110 | Ремонт регулятора давления РД-32М при замене пружины | шт | Население | 1400
111 | Ремонт регулятора давления РД-32М при замене мембраны | шт | Предприятие | 3100
112 | Ремонт регулятора давления РД-32М при замене мембраны | шт | Население | 2950
113 | Ремонт регулятора давления РД-50М при замене пружины | шт | Предприятие | 1840
114 | Ремонт регулятора давления РД-50М при замене пружины | шт | Население | 1750
115 | Ремонт регулятора давления РД-50М при замене мембраны | шт | Предприятие | 4740
116 | Ремонт регулятора давления РД-50М при замене мембраны | шт | Население | 4500
117 | Ремонт регулятора давления РДГК-6 при замене прокладки | шт | Предприятие | 210
118 | Ремонт регулятора давления РДГК-6 при замене прокладки | шт | Население | 200
119 | Ремонт регулятора давления РДГК-10 при замене фильтра | шт | Предприятие | 420
120 | Ремонт регулятора давления РДГК-10 при замене фильтра | шт | Население | 400
121 | Ремонт регулятора давления РДГК-10 при замене мембраны ПЗК | шт | Предприятие | 1900
122 | Ремонт регулятора давления РДГК-10 при замене мембраны ПЗК | шт | Население | 1800
123 | Ремонт регулятора давления РДГК-10 при замене прокладки на входе и выходе регулятора | шт | Предприятие | 320
124 | Ремонт регулятора давления РДГК-10 при замене при замене прокладки на входе и выходе регулятора | шт | Население | 300
125 | Ремонт регулятора давления РДГК-10 при замене втулки штока регулятора | шт | Предприятие | 1250
126 | Ремонт регулятора давления РДГК-10 при замене втулки штока регулятора | шт | Население | 1200
127 | Ремонт регулятора давления РДГК-10 при замене резинки клапана регулятора | шт | Предприятие | 1250
128 | Ремонт регулятора давления РДГК-10 при замене резинки клапана регулятора | шт | Население | 1200
129 | Замена предохранительно-запорного клапана ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов | шт | Предприятие | 2500
130 | Замена предохранительно-запорного клапана ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов | шт | Население | 2400
131 | Ремонт предохранительно- запорного клапана ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов | шт | Предприятие | 3900
132 | Ремонт предохранительно- запорного клапана ПКК-40М шкафных регуляторных пунктов | шт | Население | 3700
133 | Прочистка пропускного седла ПКК-40М | шт | Предприятие | 1300
134 | Прочистка пропускного седла ПКК-40М | шт | Население | 1250
135 | Ремонт СППК-4 | шт | Предприятие | 2000
136 | Ремонт СППК-4 | шт | Население | 1900
137 | Ремонт регулятора давления РДГК-6 и РДГК-10 при замене мембраны | шт | Предприятие | 2500
138 | Ремонт регулятора давления РДГК-6 и РДГК-10 при замене мембраны | шт | Население | 2400
139 | Ремонт регулятора давления РДГД-20, РДНК-400 или РДСК-50 при замене мембраны | шт | Предприятие | 3500
140 | Ремонт регулятора давления РДГД-20, РДНК-400 или РДСК-50 при замене мембраны | шт | Население | 3320
141 | Проверка одной нитки газопровода в ГРП на прочность после замены оборудования | шт | Предприятие | 850
142 | Проверка одной нитки газопровода в ГРП на прочность после замены оборудования | шт | Население | 800
143 | Проверка двух ниток газопровода в ГРП на прочность после замены оборудования | шт | Предприятие | 1450
144 | Проверка двух ниток газопровода в ГРП на прочность после замены оборудования | шт | Население | 1360
145 | Проверка трех нитках газопровода в ГРП на прочность после замены оборудования | шт | Предприятие | 2100
146 | Проверка трех нитках газопровода в ГРП на прочность после замены оборудования | шт | Население | 2000
147 | Проверка одной нитки газопровода в ГРП на герметичность после замены оборудования | шт | Предприятие | 1360
148 | Проверка одной нитки газопровода в ГРП на герметичность после замены оборудования | шт | Население | 1300
149 | Проверка двух ниток газопровода в ГРП на герметичность после замены оборудования | шт | Предприятие | 2300
150 | Проверка двух ниток газопровода в ГРП на герметичность после замены оборудования | шт | Население | 2180
151 | Проверка трех ниток газопровода в ГРП на герметичность после замены оборудования | шт | Предприятие | 3400
152 | Проверка трех ниток газопровода в ГРП на герметичность после замены оборудования | шт | Население | 3200
153 | Отключение (консервация) оборудования ГРП | шт | Предприятие | 3400
154 | Отключение (консервация) оборудования ГРП | шт | Население | 3300
155 | Пуск (расконсервация) ГРП после отключения | шт | Предприятие | 5000
156 | Пуск (расконсервация) ГРП после отключения | шт | Население | 4800
157 | Отключение (консервация) оборудования ШРП | шт | Предприятие | 2000
158 | Отключение (консервация) оборудования ШРП | шт | Население | 1900
159 | Отключение (консервация) оборудования ШРП при работе в зимних условиях | шт | Предприятие | 2400
160 | Отключение (консервация) оборудования ШРП при работе в зимних условиях | шт | Население | 2300
161 | Пуск (расконсервация) ШРП после отключения | шт | Предприятие | 2920
162 | Пуск (расконсервация) ШРП после отключения | шт | Население | 2800
163 | Пуск (расконсервация) ШРП после отключения при работе в зимних условиях | шт | Предприятие | 3500
164 | Пуск (расконсервация) ШРП после отключения при работе в зимних условиях | шт | Население | 3400
165 | Замена пружинных манометров в ГРП | шт | Предприятие | 550
166 | Замена пружинных манометров в ГРП | шт | Население | 500
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ГАЗОПРОВОДОВ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ
Артикул | Полное наименование | ед. изм. | Тип цен | Цена с НДС, руб.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
167 | Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода | км | Предприятие | 550
168 | Обход и осмотр трассы подземного уличного газопровода | км | Население | 530
169 | Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода | км | Предприятие | 750
170 | Обход и осмотр трассы надземного уличного газопровода | км | Население | 710
171 | Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопровода | 100 м | Предприятие | 40
172 | Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопровода | 100 м | Население | 35
173 | Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода | шт | Предприятие | 35
174 | Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода | шт | Население | 30
175 | Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций) (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф. 1,2; ) | колодец (камера) | Предприятие | 72
176 | Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций) (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф. 1,2; ) | колодец (камера) | Население | 68
177 | Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций) через отверстия в крышках (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф. 1,2; ) | колодец (камера) | Предприятие | 60
178 | Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций) через отверстия в крышках (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф. 1,2; ) | колодец (камера) | Население | 55
179 | Проверка на загазованность контрольной трубки (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки ковера от снега и льда применять коэф. 1,2) | шт | Предприятие | 65
180 | Проверка на загазованность контрольной трубки (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки ковера от снега и льда применять коэф. 1,2) | шт | Население | 62
181 | Проверка технического состояния контрольного проводника. При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки ковера от снега и льда применять коэф. 1,2 | шт | Предприятие | 60
182 | Проверка технического состояния контрольного проводника. При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки ковера от снега и льда применять коэф. 1,2 | шт | Население | 56
183 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм | шт | Предприятие | 700
184 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром до 50 мм | шт | Население | 660
185 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром 51 - 100 мм | шт | Предприятие | 860
186 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром 51 - 100 мм | шт | Население | 820
187 | Наблюдение со дня выдачи уведомления за производством земляных работ, проводимых в охранной зоне газопровода | обход | Предприятие | 390
188 | Наблюдение со дня выдачи уведомления за производством земляных работ, проводимых в охранной зоне газопровода | обход | Население | 370
189 | Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей привязок газопровода (без выезда на место) | шт | Предприятие | 530
190 | Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей привязок газопровода (без выезда на место) | шт | Население | 500
191 | Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей привязок газопровода с выездом на место | шт | Предприятие | 1600
192 | Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей привязок газопровода с выездом на место | шт | Население | 1520
193 | Техническое обслуживание домового регуляторного пункта | шт | Предприятие | 430
194 | Техническое обслуживание домового регуляторного пункта | шт | Население | 405
195 | Техническое обслуживание запорной арматуры с выводом управления под ковер | шт | Предприятие | 440
196 | Техническое обслуживание запорной арматуры с выводом управления под ковер | шт | Население | 410
197 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном (или надземном) газопроводе при диаметре до 50мм | шт | Предприятие | 700
198 | Техническое обслуживание задвижки на фасадном (или надземном) газопроводе при диаметре до 50мм | шт | Население | 660
199 | при диаметре 51-100мм | шт | Предприятие | 860
200 | при диаметре 51-100мм | шт | Население | 820
201 | при диаметре 101-150мм | шт | Предприятие | 1020
202 | при диаметре 101-150мм | шт | Население | 960
203 | при диаметре свыше 150мм | шт | Предприятие | 1360
204 | при диаметре свыше 150мм | шт | Население | 1200
205 | Техническое обслуживание кранов (сальниковых, натяжных,пробковых) на надземном газопроводе до 50мм | шт | Предприятие | 370
206 | Техническое обслуживание кранов (сальниковых, натяжных,пробковых) на надземном газопроводе до 50мм | шт | Население | 320
207 | при диаметре 51-100мм | шт | Предприятие | 450
208 | при диаметре 51-100мм | шт | Население | 390
209 | при диаметре 101-150мм | шт | Предприятие | 540
210 | при диаметре 101-150мм | шт | Население | 470
211 | при диаметре свыше 150мм | шт | Предприятие | 650
212 | при диаметре свыше 150мм | шт | Население | 570
213 | Техническое обслуживание задвижки, установленной в колодце,при диаметре газопровода до 150 мм | шт | Предприятие | 2600
214 | Техническое обслуживание задвижки, установленной в колодце,при диаметре газопровода до 150 мм | шт | Население | 2400
215 | при диаметре газопровода 150 -300 мм | шт | Предприятие | 2900
216 | при диаметре газопровода 150 -300 мм | шт | Население | 2600
217 | при диаметре газопровода 301 -500 мм | шт | Предприятие | 3200
218 | при диаметре газопровода 301 -500 мм | шт | Население | 3000
219 | при диаметре газопровода свыше 500 мм | шт | Предприятие | 3800
220 | при диаметре газопровода свыше 500 мм | шт | Население | 3300
221 | Техническое обслуживание крана, установленного в колодце, при диаметре газопровода 51-100 мм | шт | Предприятие | 880
222 | Техническое обслуживание крана, установленного в колодце, при диаметре газопровода 51-100 мм | шт | Население | 840
223 | при диаметре газопровода 101-150 мм | шт | Предприятие | 1040
224 | при диаметре газопровода 101-150 мм | шт | Население | 980
225 | при диаметре газопровода свыше 150 мм | шт | Предприятие | 1230
226 | при диаметре газопровода свыше 150 мм | шт | Население | 1170
227 | Техническое обслуживание шаровых кранов на надземном газопроводе при диаметре до 50мм | шт | Предприятие | 180
228 | Техническое обслуживание шаровых кранов на надземном газопроводе при диаметре до 50мм | шт | Население | 130
229 | при диаметре 51-100мм | шт | Предприятие | 220
230 | при диаметре 51-100мм | шт | Население | 170
231 | при диаметре 101-150мм | шт | Предприятие | 270
232 | при диаметре 101-150мм | шт | Население | 220
233 | при диаметре свыше 150мм | шт | Предприятие | 330
234 | при диаметре свыше 150мм | шт | Население | 280
Главный бухгалтер |  |  | Ю.О.Лосева
Главный инженер |  |  | А.В. Кравченко