## Лист1
Приложение 9 Форма 2
к Приказу ФАС России
от 08.01.2019 № 960/22
| Информация об инвестиционных программах |  |  | ГУП "Севастопольгаз"
(наименование субъекта естественных монополий)
на 2024 год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ № пунк-тов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
1. | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 0 | -
2. | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  | 15147.5 | 0 | -
| Строительство установки электрохимической защиты по объектам: Газоснабжение сел Полюшко, Орловка, Кача, Андреевка, п. Солнечный (1 очередь строительства - до с. Полюшко-1); Газоснабжение сел Полюшко, Орловка, Кача, Андреевка, п. Солнечный (2 очередь строительства - от с. Полюшко-1 до с. П. Осипенко); Газоснабжение сел Полюшко, Орловка, Кача, Андреевка, п. Солнечный, с. Вишневое (3 очередь строительства газопровода - к с. П. Осипенко до с. Полюшко) . Выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ. | фев.2024 | дек.2024 | 13149.83 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
| Строительство установки электрохимической защиты на объектах: "с. Терновка, котельная общественного центра", "Газопровод среднего давления с. Терновка (ул. Горная, Садовая)", "Газопровод высокого давления от АГРС до ГРП с. Родное", "Газопровод высокого давления к дому оператора ЧНГ", "Газопровод высокого давления от ГРС до крановой развязки", "Газопровод высокого давления к ООО "Фанелс-ТТ", "Газопровод низкого давления с. Терновка" Выполнение проектно-изыскательских работ. | фев.2024 | дек.2024 | 1997.67 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
3. | Объекты капитального строительства (основные стройки)
4. | Новые объекты
5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты
6. | Сведения о приобретении оборудования не входящего в сметы строек |  |  | 32555.6831 | 0
6.1 | Машина буровая арт. 530/255 ДУ 1"-6"/ Буровая машина R БМ 150.500/255-2,0-М-К-Рп-У для работ со стоп-системами, в комплекте с сэндвич-клапаном Ду4" и Ду6" (ЗПШ 100 и ЗПШ 150) и просмотровыми устройствами Ду4" и Ду6" | фев.2024 | дек.2024 | 3345.0333 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.2 | Машина буровая мод. 25/РЕ для врезки через ЗРА в действующие газопроводы под давлением. | фев.2024 | дек.2024 | 1491.6667 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.3 | Мотобур | фев.2024 | дек.2024 | 40.13 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.4 | Виброплита DIAM VM-80/5.5H 630019 | фев.2024 | дек.2024 | 65.0676 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.5 | Отбойный молоток | фев.2024 | дек.2024 | 91.8 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.6 | Фрезеровальная машина | фев.2024 | дек.2024 | 92.1167 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.7 | Бетономешалка | фев.2024 | дек.2024 | 45.4833 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.8 | Сервер | фев.2024 | дек.2024 | 5953.87 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.9 | Компьютер | фев.2024 | дек.2024 | 420 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.10 | Газоанализатор ФАРМЭК ФП - 34 | фев.2024 | дек.2024 | 110.5 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.11 | Поисковый-диагностический комплекс Прогресс ФК-01 | фев.2024 | дек.2024 | 218.3333 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.12 | Радио-Сервис ИС-10 | фев.2024 | дек.2024 | 35.25 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.13 | Токоизмерительные клещи F405 | фев.2024 | дек.2024 | 60.8333 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.14 | Адгезиметр Condtrol А50 3-8-012 | фев.2024 | дек.2024 | 16.5833 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.15 | Толщиномер Salutron D1 8127000005 | фев.2024 | дек.2024 | 85.0208 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.16 | Измеритель сопротивления изоляции мегаомметр МЕГЕОН 13126 | фев.2024 | дек.2024 | 15.3333 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.17 | ФД-09 | фев.2024 | дек.2024 | 53.1667 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.18 | ГНСС (глобальная навигационная спутниковая система для выполнения геодезических съемок) | фев.2024 | дек.2024 | 1000 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.19 | Гидравлическая установка ГД-10 (Пережим ST10)/ST10 | фев.2024 | дек.2024 | 75 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.20 | Приобретение программного обеспечения карты-схемы газопроводов | фев.2024 | дек.2024 | 1866.5 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.21 | Приобретение программного обеспечения NanoCAD для выполнения проектных работ | фев.2024 | дек.2024 | 884.8 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.22 | Автомобиль "АВАРИЙНО-РЕМОНТНАЯ ГАЗОВАЯ МАСТЕРСКАЯ" (на шасси грузового фургона, с оборудованием, дизель) | фев.2024 | дек.2024 | 11833.3333 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.23 | Потоковый МФУ А3 | фев.2024 | дек.2024 | 430.9987 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.24 | Компьютер | фев.2024 | дек.2024 | 420 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.25 | Гидравлическая установка ГД-225 (Пережим ST225)/ST225 PIPE SQUEEZING TOOL | фев.2024 | дек.2024 | 966.6667 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
6.26 | Создание аварийно-диспетчерской службы в Байдарской долине | фев.2024 | дек.2024 | 2938.1962 |  | амортизационные отчисления 2023 года в тарифе на транспортировку
7. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях
8. | Сведения о приобретении внеоборотных активов