## ТО ВДГО
Приложение №6
к приказу № 18-ОД от 28 мая 2021г.
Утверждаю
Генеральный директор
ГУП«Севастопольгаз»
___________ С.В.Плисов
"____"____________2021г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
№п/п | Полное наименование | ед. изм. | Тип цен | Цена с НДС, руб.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОМОВЛАДЕНИЙ И МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
860 | Проверка герметичности внутридомового газовпровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) до 5 | шт | Предприятие | 480
861 | Проверка герметичности внутридомового газовпровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) до 5 | шт | Население | 447
862 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) до 5 с использованием приставной лестницы | шт | Предприятие | 578
863 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) до 5 с использованием приставной лестницы | шт | Население | 545
864 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) до 5 при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах | шт | Предприятие | 719
865 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) до 5 при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах | шт | Население | 676
866 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 6 до 10 | шт | Предприятие | 556
867 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 6 до 10 | шт | Население | 523
868 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 6 до 10 с использованием приставной лестницы | шт | Предприятие | 665
869 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 6 до 10 с использованием приставной лестницы | шт | Население | 621
870 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 6 до 10 при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах | шт | Предприятие | 828
871 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 6 до 10 при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах | шт | Население | 774
872 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 11 до 15 | шт | Предприятие | 665
873 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 11 до 15 | шт | Население | 621
874 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 11 до 15 с использованием приставной лестницы | шт | Предприятие | 796
875 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 11 до 15 с использованием приставной лестницы | шт | Население | 741
876 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 11 до 15 при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах | шт | Предприятие | 992
877 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 11 до 15 при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах | шт | Население | 927
878 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) свыше 15 | шт | Предприятие | 774
879 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) свыше 15 | шт | Население | 730
880 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) свыше 15 с использованием приставной лестницы | шт | Предприятие | 927
881 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) свыше 15 с использованием приставной лестницы | шт | Население | 872
882 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) свыше 15 при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах | шт | Предприятие | 1155
883 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) свыше 15 при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах | шт | Население | 1090
884 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм | 10 шт | Предприятие | 158
885 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм | 10 шт | Население | 147
886 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм с использованием приставной лестницы | 10 шт | Предприятие | 191
887 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм с использованием приставной лестницы | 10 шт | Население | 174
888 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33-40 мм | 10 шт | Предприятие | 207
889 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33-40 мм | 10 шт | Население | 191
890 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33-40 мм с использованием приставной лестницы | 10 шт | Предприятие | 245
891 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33-40 мм с использованием приставной лестницы | 10 шт | Население | 229
892 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 41-50 мм | 10 шт | Предприятие | 327
893 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 41-50 мм | 10 шт | Население | 305
894 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 41-50 мм с использованием приставной лестницы | 10 шт | Предприятие | 392
895 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 41-50 мм с использованием приставной лестницы | 10 шт | Население | 360
896 | Проверка герметичности фасадного газопровода | м | Предприятие | 38
897 | Проверка герметичности фасадного газопровода | м | Население | 33
898 | Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки | шт | Предприятие | 196
899 | Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки | шт | Население | 185
900 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении | шт | Предприятие | 196
901 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении | шт | Население | 185
902 | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода | шт | Предприятие | 654
903 | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода | шт | Население | 610
904 | Обследование состояния изоляционного покрытия стального подземного газопровода приборным методом без вскрытия грунта | шт | Предприятие | 4436
905 | Обследование состояния изоляционного покрытия стального подземного газопровода приборным методом без вскрытия грунта | шт | Население | 4142
906 | Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта | шт | Предприятие | 959
907 | Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта | шт | Население | 894
908 | Коррозионное обследование стального подземного газопровода | м | Предприятие | 1363
909 | Коррозионное обследование стального подземного газопровода | м | Население | 1308
910 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода | м | Предприятие | 142
911 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода | м | Население | 131
912 | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты) | шт | Предприятие | 294
913 | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты) | шт | Население | 283
914 | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой газовой | шт | Предприятие | 883
915 | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой газовой | шт | Население | 828
916 | Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой | шт | Предприятие | 1090
917 | Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой | шт | Население | 1014
918 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контролными смесями) | шт | Предприятие | 469
919 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контролными смесями) | шт | Население | 436
920 | Техническое обслуживание бытового газового счетчика | шт | Предприятие | 240
921 | Техническое обслуживание бытового газового счетчика | шт | Население | 229
922 | Включение отопительного аппарата на зимний период на каждый последующий аппарат применять коэф.0,85 | шт | Предприятие | 463
923 | Включение отопительного аппарата на зимний период на каждый последующий аппарат применять коэф.0,85 | шт | Население | 431
924 | Сезонное отключение отопительного аппарата на каждый последующий аппарат применять коэф.0,85 | шт | Предприятие | 229
925 | Сезонное отключение отопительного аппарата на каждый последующий аппарат применять коэф.0,85 | шт | Население | 218
926 | Котел с атмосферной горелкой мощность до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | Предприятие | 1842
927 | Котел с атмосферной горелкой мощность до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | Население | 1744
928 | Котел с атмосферной горелкой мощность от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | Предприятие | 3673
929 | Котел с атмосферной горелкой мощность от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | Население | 3434
930 | Котел с атмосферной горелкой мощность от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | Предприятие | 5515
931 | Котел с атмосферной горелкой мощность от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | Население | 5156
932 | Настройка блока управления группы котлов | шт | Предприятие | 1766
933 | Настройка блока управления группы котлов | шт | Население | 1646
934 | Техническое обслуживание проточного водонагревателя | шт | Предприятие | 1199
935 | Техническое обслуживание проточного водонагревателя | шт | Население | 1123
936 | Техническое обслуживание плиты газовой (двухкомфорочной) | шт | Предприятие | 589
937 | Техническое обслуживание плиты газовой (двухкомфорочной) | шт | Население | 556
938 | Техническое обслуживание плиты газовой (трехкомфорочной) | шт | Предприятие | 687
939 | Техническое обслуживание плиты газовой (трехкомфорочной) | шт | Население | 643
940 | Техническое обслуживание плиты газовой (четырехкомфорочной) | шт | Предприятие | 785
941 | Техническое обслуживание плиты газовой (четырехкомфорочной) | шт | Население | 730
942 | Техническое обслуживание варочной панели | шт | Предприятие | 589
943 | Техническое обслуживание варочной панели | шт | Население | 556
944 | Техническое обслуживание духового шкафа | шт | Предприятие | 392
945 | Техническое обслуживание духового шкафа | шт | Население | 360
946 | Техническое обслуживание домового регуляторного пункта | шт | Предприятие | 463
947 | Техническое обслуживание домового регуляторного пункта | шт | Население | 431
948 | Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража, печи) | шт | Предприятие | 1341
949 | Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража, печи) | шт | Население | 1243
950 | Техническое обслуживание конвектора | шт | Предприятие | 556
951 | Техническое обслуживание конвектора | шт | Население | 523
952 | Отключение газового прибора с установлением пломбы без отсоединения от сети газопотребления при ремонте кровли | шт | Предприятие | 262
953 | Отключение газового прибора с установлением пломбы без отсоединения от сети газопотребления при ремонте кровли | шт | Население | 240
954 | Подключение газового прибора после ремонта кровли | шт | Предприятие | 174
955 | Подключение газового прибора после ремонта кровли | шт | Население | 164
РЕМОНТ БЫТОВОГО ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  | 0
956 | Вызов слесаря для выполнения ремонта | шт | Предприятие | 159
957 | Вызов слесаря для выполнения ремонта | шт | Население | 137
958 | Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой подводки, с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки | шт | Предприятие | 1057
959 | Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой подводки, с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки | шт | Население | 927
960 | Подключение газовой плиты с использованием гибкой подводки с пуском газа и регулировкой горелок | шт | Предприятие | 1057
961 | Подключение газовой плиты с использованием гибкой подводки с пуском газа и регулировкой горелок | шт | Население | 927
962 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | шт | Предприятие | 763
963 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | шт | Население | 665
964 | Замена верхней горелки плиты | шт | Предприятие | 305
965 | Замена верхней горелки плиты | шт | Население | 273
966 | Замена горелки духового шкафа | шт | Предприятие | 382
967 | Замена горелки духового шкафа | шт | Население | 338
968 | Замена сопла горелки | шт | Предприятие | 158
969 | Замена сопла горелки | шт | Население | 142
970 | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | шт | Предприятие | 267
971 | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | шт | Население | 229
972 | Замена прокладки газоподводящей трубки | шт | Предприятие | 158
973 | Замена прокладки газоподводящей трубки | шт | Население | 142
974 | Замена балансира дверки духового шкафа | шт | Предприятие | 861
975 | Замена балансира дверки духового шкафа | шт | Население | 752
976 | Замена стекла дверки духового шкафа | шт | Предприятие | 458
977 | Замена стекла дверки духового шкафа | шт | Население | 403
978 | Замена подсветки духового шкафа | шт | Предприятие | 316
979 | Замена подсветки духового шкафа | шт | Население | 283
980 | Замена ручки дверки духового шкафа | шт | Предприятие | 425
981 | Замена ручки дверки духового шкафа | шт | Население | 371
982 | Замена привода вертела духового шкафа | шт | Предприятие | 632
983 | Замена привода вертела духового шкафа | шт | Население | 556
984 | Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа | шт | Предприятие | 959
985 | Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа | шт | Население | 828
986 | Замена крана плиты | шт | Предприятие | 752
987 | Замена крана плиты | шт | Население | 654
988 | Замена штока крана плиты | шт | Предприятие | 267
989 | Замена штока крана плиты | шт | Население | 229
990 | Замена пружины штока крана плиты | шт | Предприятие | 180
991 | Замена пружины штока крана плиты | шт | Население | 158
992 | Установка гибкого шланга | шт | Предприятие | 534
993 | Установка гибкого шланга | шт | Население | 469
994 | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты | шт | Предприятие | 267
995 | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты | шт | Население | 229
996 | Регулировка горения горелки духового шкафа плиты | шт | Предприятие | 534
997 | Регулировка горения горелки духового шкафа плиты | шт | Население | 458
998 | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | шт | Предприятие | 278
999 | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | шт | Население | 240
1000 | Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | шт | Предприятие | 709
1001 | Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | шт | Население | 621
1002 | Чистка подводящих трубок к горелкам | шт | Предприятие | 529
1003 | Чистка подводящих трубок к горелкам | шт | Население | 463
1004 | Чистка горелки духового шкафа | шт | Предприятие | 709
1005 | Чистка горелки духового шкафа | шт | Население | 621
1006 | Замена регулятора давления газа | шт | Предприятие | 267
1007 | Замена регулятора давления газа | шт | Население | 229
1008 | Замена шланга и прокладки регулятора давления газа | шт | Предприятие | 632
1009 | Замена шланга и прокладки регулятора давления газа | шт | Население | 556
1010 | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | шт | Предприятие | 3172
1011 | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | шт | Население | 2758
1012 | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | шт | Предприятие | 1275
1013 | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | шт | Население | 1112
1014 | Замена горелки проточного водонагревателя | шт | Предприятие | 534
1015 | Замена горелки проточного водонагревателя | шт | Население | 469
1016 | Замена блок-крана ВПГ | шт | Предприятие | 1177
1017 | Замена блок-крана ВПГ | шт | Население | 1025
1018 | Снятие блок-крана ВПГ | шт | Предприятие | 425
1019 | Снятие блок-крана ВПГ | шт | Население | 371
1020 | Установка блок-крана ВПГ | шт | Предприятие | 752
1021 | Установка блок-крана ВПГ | шт | Население | 654
1022 | Замена водяной части блок-крана | шт | Предприятие | 1025
1023 | Замена водяной части блок-крана | шт | Население | 894
1024 | Снятие водяной части блок-крана | шт | Предприятие | 425
1025 | Снятие водяной части блок-крана | шт | Население | 371
1026 | Установка водяной части блок-крана | шт | Предприятие | 752
1027 | Установка водяной части блок-крана | шт | Население | 654
1028 | Набивка сальника газовой части блок-крана | шт | Предприятие | 916
1029 | Набивка сальника газовой части блок-крана | шт | Население | 796
1030 | Набивка сальника водяной части блок-крана | шт | Предприятие | 665
1031 | Набивка сальника водяной части блок-крана | шт | Население | 578
1032 | Замена штока газовой части блок-крана | шт | Предприятие | 741
1033 | Замена штока газовой части блок-крана | шт | Население | 643
1034 | Замена штока водяной части блок-крана | шт | Предприятие | 1145
1035 | Замена штока водяной части блок-крана | шт | Население | 1003
1036 | Замена пружины блок-крана | шт | Предприятие | 632
1037 | Замена пружины блок-крана | шт | Население | 567
1038 | Замена запальника | шт | Предприятие | 262
1039 | Замена запальника | шт | Население | 218
1040 | Замена направляющей планки запальника ВПГ | шт | Предприятие | 213
1041 | Замена направляющей планки запальника ВПГ | шт | Население | 185
1042 | Замена крышки водяной части ВПГ | шт | Предприятие | 267
1043 | Замена крышки водяной части ВПГ | шт | Население | 229
1044 | Снятие крышки водяной части ВПГ | шт | Предприятие | 142
1045 | Снятие крышки водяной части ВПГ | шт | Население | 120
1046 | Установка крышки водяной части ВПГ | шт | Предприятие | 142
1047 | Установка крышки водяной части ВПГ | шт | Население | 120
1048 | Замена теплообменника ВПГ | шт | Предприятие | 1057
1049 | Замена теплообменника ВПГ | шт | Население | 927
1050 | Снятие теплообменника ВПГ | шт | Предприятие | 425
1051 | Снятие теплообменника ВПГ | шт | Население | 371
1052 | Установка теплообменника ВПГ | шт | Предприятие | 632
1053 | Установка теплообменника ВПГ | шт | Население | 556
1054 | Замена сопла основной горелки | шт | Предприятие | 578
1055 | Замена сопла основной горелки | шт | Население | 501
1056 | Замена подводящей трубки холодной воды | шт | Предприятие | 534
1057 | Замена подводящей трубки холодной воды | шт | Население | 469
1058 | Замена отводящей трубки горячей воды | шт | Предприятие | 709
1059 | Замена отводящей трубки горячей воды | шт | Население | 621
1060 | Замена трубки запальника | шт | Предприятие | 262
1061 | Замена трубки запальника | шт | Население | 218
1062 | Замена электромагнитного клапана ВПГ | шт | Предприятие | 545
1063 | Замена электромагнитного клапана ВПГ | шт | Население | 469
1064 | Замена датчика тяги | шт | Предприятие | 360
1065 | Замена датчика тяги | шт | Население | 305
1066 | Замена прокладки к газоподводящей трубке | шт | Предприятие | 349
1067 | Замена прокладки к газоподводящей трубке | шт | Население | 305
1068 | Замена термопары | шт | Предприятие | 267
1069 | Замена термопары | шт | Население | 229
1070 | Замена ручки ВПГ | шт | Предприятие | 109
1071 | Замена ручки ВПГ | шт | Население | 98
1072 | Прочистка сопла запальника | шт | Предприятие | 338
1073 | Прочистка сопла запальника | шт | Население | 294
1074 | Прочистка, калибровка сопла горелки | шт | Предприятие | 425
1075 | Прочистка, калибровка сопла горелки | шт | Население | 371
1076 | Прочистка сопла водяного узла | шт | Предприятие | 589
1077 | Прочистка сопла водяного узла | шт | Население | 512
1078 | Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки | шт | Предприятие | 796
1079 | Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки | шт | Население | 687
1080 | Чистка трубки, настройка датчика тяги | шт | Предприятие | 267
1081 | Чистка трубки, настройка датчика тяги | шт | Население | 229
1082 | Чистка горелки | шт | Предприятие | 850
1083 | Чистка горелки | шт | Население | 741
1084 | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы | шт | Предприятие | 534
1085 | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы | шт | Население | 469
1086 | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы | шт | Предприятие | 447
1087 | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы | шт | Население | 392
1088 | Установка отводящей трубки горячей воды | шт | Предприятие | 267
1089 | Установка отводящей трубки горячей воды | шт | Население | 229
1090 | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | шт | Предприятие | 267
1091 | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | шт | Население | 229
1092 | Смазка пробки блок-крана | шт | Предприятие | 534
1093 | Смазка пробки блок-крана | шт | Население | 469
1094 | Смазка штока газового узла | шт | Предприятие | 970
1095 | Смазка штока газового узла | шт | Население | 839
1096 | Устранение течи воды в резьбовом соединении | шт | Предприятие | 447
1097 | Устранение течи воды в резьбовом соединении | шт | Население | 392
1098 | Ремонт запальника горелки | шт | Предприятие | 534
1099 | Ремонт запальника горелки | шт | Население | 469
1100 | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | шт | Предприятие | 2115
1101 | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | шт | Население | 1842
1102 | Промывка от накипи радиатора (теплообменника) проточного водонагревателя или котла специальным раствором | шт | Предприятие | 1134
1103 | Промывка от накипи радиатора (теплообменника) проточного водонагревателя или котла специальным раствором | шт | Население | 1079
1104 | Снятие огневой камеры | шт | Предприятие | 371
1105 | Снятие огневой камеры | шт | Население | 327
1106 | Установка огневой камеры | шт | Предприятие | 687
1107 | Установка огневой камеры | шт | Население | 600
1108 | Закрепление водонагревателя | шт | Предприятие | 698
1109 | Закрепление водонагревателя | шт | Население | 610
1110 | Замена элемента питания в газовой колонке | шт | Предприятие | 267
1111 | Замена элемента питания в газовой колонке | шт | Население | 229
1112 | Проверка и настройка котла | шт | Предприятие | 1057
1113 | Проверка и настройка котла | шт | Население | 927
1114 | Демонтаж котла с установкой заглушки | шт | Предприятие | 1145
1115 | Демонтаж котла с установкой заглушки | шт | Население | 1003
1116 | Замена котла без проведения сварочных работ | шт | Предприятие | 4229
1117 | Замена котла без проведения сварочных работ | шт | Население | 3673
1118 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт | Предприятие | 1057
1119 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт | Население | 927
1120 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) | шт | Предприятие | 534
1121 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) | шт | Население | 469
1122 | Замена атмосферной горелки напольного котла | шт | Предприятие | 2115
1123 | Замена атмосферной горелки напольного котла | шт | Население | 1853
1124 | Замена датчика температуры | шт | Предприятие | 1057
1125 | Замена датчика температуры | шт | Население | 927
1126 | Замена маностата | шт | Предприятие | 1057
1127 | Замена маностата | шт | Население | 927
1128 | Замена накладного аварийного термостата | шт | Предприятие | 529
1129 | Замена накладного аварийного термостата | шт | Население | 463
1130 | Замена термометра или манометра (без слива воды из котла) | шт | Предприятие | 534
1131 | Замена термометра или манометра (без слива воды из котла) | шт | Население | 469
1132 | Замена теплообменника котла | шт | Предприятие | 2224
1133 | Замена теплообменника котла | шт | Население | 1929
1134 | Демонтаж теплообменника котла | шт | Предприятие | 1853
1135 | Демонтаж теплообменника котла | шт | Население | 1624
1136 | Установка теплообменника котла | шт | Предприятие | 1962
1137 | Установка теплообменника котла | шт | Население | 1711
1138 | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом | шт | Предприятие | 4229
1139 | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом | шт | Население | 3673
1140 | Очистка от сажи и грязи теплообменника без демонтажа | шт | Предприятие | 1591
1141 | Очистка от сажи и грязи теплообменника без демонтажа | шт | Население | 1384
1142 | Замена горелки котла | шт | Предприятие | 2126
1143 | Замена горелки котла | шт | Население | 1842
1144 | Демонтаж горелки котла | шт | Предприятие | 1057
1145 | Демонтаж горелки котла | шт | Население | 927
1146 | Установка горелки котла | шт | Предприятие | 1057
1147 | Установка горелки котла | шт | Население | 927
1148 | Замена форсунки горелки | шт | Предприятие | 534
1149 | Замена форсунки горелки | шт | Население | 469
1150 | Прочистка форсунки горелки | шт | Предприятие | 534
1151 | Прочистка форсунки горелки | шт | Население | 469
1152 | Очистка горелки котла от загрязнений | шт | Предприятие | 1591
1153 | Очистка горелки котла от загрязнений | шт | Население | 1384
1154 | Замена вентилятора | шт | Предприятие | 1057
1155 | Замена вентилятора | шт | Население | 927
1156 | Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС) | шт | Предприятие | 741
1157 | Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС) | шт | Население | 643
1158 | Замена прокладки к газоподводящей трубе | шт | Предприятие | 534
1159 | Замена прокладки к газоподводящей трубе | шт | Население | 469
1160 | Прочистка сопла запальника | шт | Предприятие | 534
1161 | Прочистка сопла запальника | шт | Население | 469
1162 | Замена сопла запальника | шт | Предприятие | 741
1163 | Замена сопла запальника | шт | Население | 643
1164 | Демонтаж огневой камеры настенного котла | шт | Предприятие | 534
1165 | Демонтаж огневой камеры настенного котла | шт | Население | 469
1166 | Установка огневой камеры котла | шт | Предприятие | 741
1167 | Установка огневой камеры котла | шт | Население | 643
1168 | Замена термозонда котла | шт | Предприятие | 534
1169 | Замена термозонда котла | шт | Население | 469
1170 | Замена термозонда бойлера | шт | Предприятие | 534
1171 | Замена термозонда бойлера | шт | Население | 469
1172 | Замена трехходового клапана | шт | Предприятие | 1591
1173 | Замена трехходового клапана | шт | Население | 1384
1174 | Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры | шт | Предприятие | 1591
1175 | Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры | шт | Население | 1384
1176 | Замена прокладки водяной части котла | шт | Предприятие | 534
1177 | Замена прокладки водяной части котла | шт | Население | 469
1178 | Регулировка газовой комбинированной арматуры | шт | Предприятие | 534
1179 | Регулировка газовой комбинированной арматуры | шт | Население | 469
1180 | Регулировка давления газа в котле | шт | Предприятие | 534
1181 | Регулировка давления газа в котле | шт | Население | 469
1182 | Устранение засора в подводке к запальнику | шт | Предприятие | 676
1183 | Устранение засора в подводке к запальнику | шт | Население | 589
1184 | Замена термопары котла | шт | Предприятие | 534
1185 | Замена термопары котла | шт | Население | 469
1186 | Замена датчика контроля тяги | шт | Предприятие | 534
1187 | Замена датчика контроля тяги | шт | Население | 469
1188 | Замена датчика перегрева котла (накладного) | шт | Предприятие | 534
1189 | Замена датчика перегрева котла (накладного) | шт | Население | 469
1190 | Замена датчика перегрева котла (погружного) | шт | Предприятие | 687
1191 | Замена датчика перегрева котла (погружного) | шт | Население | 600
1192 | Замена пьезорозжига котла | шт | Предприятие | 534
1193 | Замена пьезорозжига котла | шт | Население | 469
1194 | Замена электронной платы | шт | Предприятие | 1057
1195 | Замена электронной платы | шт | Население | 927
1196 | Замена блока розжига и контроля | шт | Предприятие | 1057
1197 | Замена блока розжига и контроля | шт | Население | 927
1198 | Замена термостата контроля тяги | шт | Предприятие | 534
1199 | Замена термостата контроля тяги | шт | Население | 469
1200 | Замена насоса | шт | Предприятие | 1591
1201 | Замена насоса | шт | Население | 1384
1202 | Демонтаж и чистка насоса | шт | Предприятие | 2115
1203 | Демонтаж и чистка насоса | шт | Население | 1842
1204 | Замена катушки селеноида | шт | Предприятие | 1057
1205 | Замена катушки селеноида | шт | Население | 927
1206 | Замена электропанели | шт | Предприятие | 741
1207 | Замена электропанели | шт | Население | 643
1208 | Замена расширительного бака | шт | Предприятие | 687
1209 | Замена расширительного бака | шт | Население | 600
1210 | Замена магниевого электрода | шт | Предприятие | 534
1211 | Замена магниевого электрода | шт | Население | 469
1212 | Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера | шт | Предприятие | 534
1213 | Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера | шт | Население | 469
1214 | Замена сбросного предохранительного клапана | шт | Предприятие | 534
1215 | Замена сбросного предохранительного клапана | шт | Население | 469
1216 | Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления | шт | Предприятие | 534
1217 | Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления | шт | Население | 469
1218 | Чистка сенсора протока | шт | Предприятие | 1057
1219 | Чистка сенсора протока | шт | Население | 927
1220 | Чистка водяного фильтра | шт | Предприятие | 534
1221 | Чистка водяного фильтра | шт | Население | 469
1222 | Замена электрода розжига и ионизации | шт | Предприятие | 534
1223 | Замена электрода розжига и ионизации | шт | Население | 469
1224 | Замена платы розжига | шт | Предприятие | 741
1225 | Замена платы розжига | шт | Население | 643
1226 | Регулировка положения электродов розжига и ионизации | шт | Предприятие | 534
1227 | Регулировка положения электродов розжига и ионизации | шт | Население | 469
1228 | Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС | шт | Предприятие | 534
1229 | Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС | шт | Население | 469
1230 | Слив системы отопления | шт | Предприятие | 534
1231 | Слив системы отопления | шт | Население | 469
1232 | Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом) | шт | Предприятие | 534
1233 | Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом) | шт | Население | 469
1234 | Замена батарей в датчике температуры | шт | Предприятие | 534
1235 | Замена батарей в датчике температуры | шт | Население | 469
1236 | Замена запальника печной горелки | шт | Предприятие | 534
1237 | Замена запальника печной горелки | шт | Население | 469
1238 | Замена ЭМК печной горелки | шт | Предприятие | 1079
1239 | Замена ЭМК печной горелки | шт | Население | 937
1240 | Замена мембраны ЭМК печной горелки | шт | Предприятие | 698
1241 | Замена мембраны ЭМК печной горелки | шт | Население | 610
1242 | Чистка сопел коллектора печной горелки | шт | Предприятие | 349
1243 | Чистка сопел коллектора печной горелки | шт | Население | 305
1244 | Очистка от сажи отопительной печи | шт | Предприятие | 2638
1245 | Очистка от сажи отопительной печи | шт | Население | 2300
1246 | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | шт | Предприятие | 828
1247 | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | шт | Население | 719
1248 | Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) | шт | Предприятие | 1472
1249 | Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) | шт | Население | 1275
1250 | Промывка первичного контура котла | шт | Предприятие | 796
1251 | Промывка первичного контура котла | шт | Население | 698
1252 | Промывка вторичного контура биметрического котла | шт | Предприятие | 1319
1253 | Промывка вторичного контура биметрического котла | шт | Население | 1155
1254 | Замена газового крана на газопроводе до 32 мм (включительно) | шт | Предприятие | 959
1255 | Замена газового крана на газопроводе до 32 мм (включительно) | шт | Население | 828
1256 | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм | шт | Предприятие | 1504
1257 | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм | шт | Население | 1308
1258 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно) | шт | Предприятие | 1003
1259 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно) | шт | Население | 872
1260 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм | шт | Предприятие | 1373
1261 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм | шт | Население | 1199
1262 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | шт | Предприятие | 556
1263 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | шт | Население | 480
1264 | Отключение газового прибора без отсоединения | шт | Предприятие | 218
1265 | Отключение газового прибора без отсоединения | шт | Население | 185
1266 | Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) | шт | Предприятие | 180
1267 | Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) | шт | Население | 158
1268 | Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм | шт | Предприятие | 234
1269 | Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм | шт | Население | 202
1270 | Смазка газового крана диаметром 50 мм | шт | Предприятие | 316
1271 | Смазка газового крана диаметром 50 мм | шт | Население | 283
1272 | Смазка крана газовой плиты | шт | Предприятие | 55
1273 | Смазка крана газовой плиты | шт | Население | 49
1274 | Определение неисправности: газовой плиты | шт | Предприятие | 392
1275 | Определение неисправности: газовой плиты | шт | Население | 349 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации
1276 | Определение неисправности: проточного водонагревателя | шт | Предприятие | 185
1277 | Определение неисправности: проточного водонагревателя | шт | Население | 158
1278 | Определение неисправности: отопительного котла | шт | Предприятие | 267
1279 | Определение неисправности: отопительного котла | шт | Население | 234
1280 | Устранение утечки газа на газовом счетчике (замена прокладок) | шт | Предприятие | 213
1281 | Устранение утечки газа на газовом счетчике (замена прокладок) | шт | Население | 185
1282 | Перепломбировка газового счетчика после устранения утечки | шт | Предприятие | 213
1283 | Перепломбировка газового счетчика после устранения утечки | шт | Население | 185
1284 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 15 мм | шт | Предприятие | 600
1285 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 15 мм | шт | Население | 512
1286 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 25 мм | шт | Предприятие | 600
1287 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 25 мм | шт | Население | 512
1288 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 32 мм | шт | Предприятие | 600
1289 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 32 мм | шт | Население | 512
1290 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 15 мм (условия работы не удобные) | шт | Предприятие | 709
1291 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 15 мм (условия работы не удобные) | шт | Население | 621
1292 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 25 мм (условия работы нормальные) | шт | Предприятие | 589
1293 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 25 мм (условия работы нормальные) | шт | Население | 512
1294 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 32 мм (условия работы не удобные) | шт | Предприятие | 774
1295 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 32 мм (условия работы не удобные) | шт | Население | 676
1296 | Замена гибкого рукава к газовой плите, ВПГ и КС | шт | Предприятие | 883
1297 | Замена гибкого рукава к газовой плите, ВПГ и КС | шт | Население | 763
1298 | Отключение газового прибора с установкой заглушки | шт | Предприятие | 414
1299 | Отключение газового прибора с установкой заглушки | шт | Население | 360
1300 | Замена прокладки калорифера | шт | Предприятие | 180
1301 | Замена прокладки калорифера | шт | Население | 153
1302 | Промывка вторичного теплообменника с помощью устройства "Бустер" | шт | Предприятие | 883
1303 | Промывка вторичного теплообменника с помощью устройства "Бустер" | шт | Население | 774
1304 | Ремонт трёхходового клапана с разборкой и сборкой (без материалов) | шт | Предприятие | 796
1305 | Ремонт трёхходового клапана с разборкой и сборкой (без материалов) | шт | Население | 687
1306 | Подкачка компенсационного бака | шт | Предприятие | 273
1307 | Подкачка компенсационного бака | шт | Население | 229
1308 | Замена электророзжига при гибкой прицепке | шт | Предприятие | 534
1309 | Замена электророзжига при гибкой прицепке | шт | Население | 469
1310 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | шт | Предприятие | 436
1311 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | шт | Население | 371
1312 | Продувка и пуск дворового (подземного,надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | шт | Предприятие | 283
1313 | Продувка и пуск дворового (подземного,надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | шт | Население | 251
1314 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивид. застройки после отключения от газоснабжения | шт | Предприятие | 218
1315 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивид. застройки после отключения от газоснабжения | шт | Население | 185
1316 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 | шт | Предприятие | 556
1317 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 | шт | Население | 491
1318 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке св. 5 | шт | Предприятие | 894
1319 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке св. 5 | шт | Население | 774
1320 | Чистка вентилятора | шт | Предприятие | 1166
1321 | Чистка вентилятора | шт | Население | 1014
1322 | Ремонт сбросного клапана | шт | Предприятие | 1003
1323 | Ремонт сбросного клапана | шт | Население | 872
1324 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | шт | Предприятие | 719
1325 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | шт | Население | 632
1326 | Замена газовой приставки АПОК (АБГ;АГУК; КРАБ) на газовую приставку "Вега" | шт | Предприятие | 2115
1327 | Замена газовой приставки АПОК (АБГ;АГУК; КРАБ) на газовую приставку "Вега" | шт | Население | 1842
1328 | Замена клапана диаметром 15 мм | шт | Предприятие | 545
1329 | Замена клапана диаметром 15 мм | шт | Население | 469
1330 | Замена клапана диаметром 20 мм | шт | Предприятие | 643
1331 | Замена клапана диаметром 20 мм | шт | Население | 556
1332 | Замена клапана диаметром 25 мм | шт | Предприятие | 758
1333 | Замена клапана диаметром 25 мм | шт | Население | 659
1334 | Замена мембранной водяной части | шт | Предприятие | 872
1335 | Замена мембранной водяной части | шт | Население | 752
1336 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | шт | Предприятие | 534
1337 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | шт | Население | 469 |  | Пуск газа в теплогенератор для горячего водоснабжения
1337\1 | Замена контрогайки (муфты) внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно) | шт | Предприятие | 523
1337\2 | Замена контрогайки (муфты) внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно) | шт | Население | 447 |  | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения
1337\3 | Замена контрогайки (муфты) внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм | шт | Предприятие | 632
1337\4 | Замена контрогайки (муфты) внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм | шт | Население | 556 |  | Продувка и пуск дворового (подземного,надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения
Главный бухгалтер |  |  | Т.В.Доган
Главный инженер |  |  | С.А.Самойленко