## Sheet1
Утверждаю
Генеральный директор
ГУП«Севастопольгаз»
___________ С.А. Самойленко
"____"____________2020г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Артикул | Полное наименование | ед. изм. | Тип цен | Цена с НДС, руб.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОМОВЛАДЕНИЙ И МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
860 | Проверка герметичности внутридомового газовпровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) до 5 | шт | Предприятие | 440
861 | Проверка герметичности внутридомового газовпровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) до 5 | шт | Население | 410
862 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) до 5 с использованием приставной лестницы | шт | Предприятие | 530
863 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) до 5 с использованием приставной лестницы | шт | Население | 500
864 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) до 5 при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах | шт | Предприятие | 660
865 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) до 5 при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах | шт | Население | 620
866 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 6 до 10 | шт | Предприятие | 510
867 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 6 до 10 | шт | Население | 480
868 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 6 до 10 с использованием приставной лестницы | шт | Предприятие | 610
869 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 6 до 10 с использованием приставной лестницы | шт | Население | 570
870 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 6 до 10 при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах | шт | Предприятие | 760
871 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 6 до 10 при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах | шт | Население | 710
872 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 11 до 15 | шт | Предприятие | 610
873 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 11 до 15 | шт | Население | 570
874 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 11 до 15 с использованием приставной лестницы | шт | Предприятие | 730
875 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 11 до 15 с использованием приставной лестницы | шт | Население | 680
876 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 11 до 15 при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах | шт | Предприятие | 910
877 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) от 11 до 15 при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах | шт | Население | 850
878 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) свыше 15 | шт | Предприятие | 710
879 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) свыше 15 | шт | Население | 670
880 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) свыше 15 с использованием приставной лестницы | шт | Предприятие | 850
881 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) свыше 15 с использованием приставной лестницы | шт | Население | 800
882 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) свыше 15 при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах | шт | Предприятие | 1060
883 | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) свыше 15 при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах | шт | Население | 1000
884 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм | 10 шт | Предприятие | 145
885 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм | 10 шт | Население | 135
886 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм с использованием приставной лестницы | 10 шт | Предприятие | 175
887 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм с использованием приставной лестницы | 10 шт | Население | 160
888 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33-40 мм | 10 шт | Предприятие | 190
889 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33-40 мм | 10 шт | Население | 175
890 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33-40 мм с использованием приставной лестницы | 10 шт | Предприятие | 225
891 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 33-40 мм с использованием приставной лестницы | 10 шт | Население | 210
892 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 41-50 мм | 10 шт | Предприятие | 300
893 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 41-50 мм | 10 шт | Население | 280
894 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 41-50 мм с использованием приставной лестницы | 10 шт | Предприятие | 360
895 | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре 41-50 мм с использованием приставной лестницы | 10 шт | Население | 330
896 | Проверка герметичности фасадного газопровода | м | Предприятие | 35
897 | Проверка герметичности фасадного газопровода | м | Население | 30
898 | Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки | шт | Предприятие | 180
899 | Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки | шт | Население | 170
900 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении | шт | Предприятие | 180
901 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении | шт | Население | 170
902 | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода | шт | Предприятие | 600
903 | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода | шт | Население | 560
904 | Обследование состояния изоляционного покрытия стального подземного газопровода приборным методом без вскрытия грунта | шт | Предприятие | 4070
905 | Обследование состояния изоляционного покрытия стального подземного газопровода приборным методом без вскрытия грунта | шт | Население | 3800
906 | Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта | шт | Предприятие | 880
907 | Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта | шт | Население | 820
908 | Коррозионное обследование стального подземного газопровода | м | Предприятие | 1250
909 | Коррозионное обследование стального подземного газопровода | м | Население | 1200
910 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода | м | Предприятие | 130
911 | Техническое обслуживание внутридомового газопровода | м | Население | 120
912 | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты) | шт | Предприятие | 270
913 | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты) | шт | Население | 260
914 | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой газовой | шт | Предприятие | 810
915 | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой газовой | шт | Население | 760
916 | Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой | шт | Предприятие | 1000
917 | Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой | шт | Население | 930
918 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контролными смесями) | шт | Предприятие | 430
919 | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контролными смесями) | шт | Население | 400
920 | Техническое обслуживание бытового газового счетчика | шт | Предприятие | 220
921 | Техническое обслуживание бытового газового счетчика | шт | Население | 210
922 | Включение отопительного аппарата на зимний период на каждый последующий аппарат применять коэф.0,85 | шт | Предприятие | 425
923 | Включение отопительного аппарата на зимний период на каждый последующий аппарат применять коэф.0,85 | шт | Население | 395
924 | Сезонное отключение отопительного аппарата на каждый последующий аппарат применять коэф.0,85 | шт | Предприятие | 210
925 | Сезонное отключение отопительного аппарата на каждый последующий аппарат применять коэф.0,85 | шт | Население | 200
926 | Котел с атмосферной горелкой мощность до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | Предприятие | 1690
927 | Котел с атмосферной горелкой мощность до 30 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | Население | 1600
928 | Котел с атмосферной горелкой мощность от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | Предприятие | 3370
929 | Котел с атмосферной горелкой мощность от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | Население | 3150
930 | Котел с атмосферной горелкой мощность от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | Предприятие | 5060
931 | Котел с атмосферной горелкой мощность от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт | Население | 4730
932 | Настройка блока управления группы котлов | шт | Предприятие | 1620
933 | Настройка блока управления группы котлов | шт | Население | 1510
934 | Техническое обслуживание проточного водонагревателя | шт | Предприятие | 1100
935 | Техническое обслуживание проточного водонагревателя | шт | Население | 1030
936 | Техническое обслуживание плиты газовой (двухкомфорочной) | шт | Предприятие | 540
937 | Техническое обслуживание плиты газовой (двухкомфорочной) | шт | Население | 510
938 | Техническое обслуживание плиты газовой (трехкомфорочной) | шт | Предприятие | 630
939 | Техническое обслуживание плиты газовой (трехкомфорочной) | шт | Население | 590
940 | Техническое обслуживание плиты газовой (четырехкомфорочной) | шт | Предприятие | 720
941 | Техническое обслуживание плиты газовой (четырехкомфорочной) | шт | Население | 670
942 | Техническое обслуживание варочной панели | шт | Предприятие | 540
943 | Техническое обслуживание варочной панели | шт | Население | 510
944 | Техническое обслуживание духового шкафа | шт | Предприятие | 360
945 | Техническое обслуживание духового шкафа | шт | Население | 330
946 | Техническое обслуживание домового регуляторного пункта | шт | Предприятие | 425
947 | Техническое обслуживание домового регуляторного пункта | шт | Население | 395
948 | Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража, печи) | шт | Предприятие | 1230
949 | Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража, печи) | шт | Население | 1140
950 | Техническое обслуживание конвектора | шт | Предприятие | 510
951 | Техническое обслуживание конвектора | шт | Население | 480
952 | Отключение газового прибора с установлением пломбы без отсоединения от сети газопотребления при ремонте кровли | шт | Предприятие | 240
953 | Отключение газового прибора с установлением пломбы без отсоединения от сети газопотребления при ремонте кровли | шт | Население | 220
954 | Подключение газового прибора после ремонта кровли | шт | Предприятие | 160
955 | Подключение газового прибора после ремонта кровли | шт | Население | 150
РЕМОНТ БЫТОВОГО ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
956 | Вызов слесаря для выполнения ремонта | шт | Предприятие | 146
957 | Вызов слесаря для выполнения ремонта | шт | Население | 126
958 | Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой подводки, с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки | шт | Предприятие | 970
959 | Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой подводки, с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки | шт | Население | 850
960 | Подключение газовой плиты с использованием гибкой подводки с пуском газа и регулировкой горелок | шт | Предприятие | 970
961 | Подключение газовой плиты с использованием гибкой подводки с пуском газа и регулировкой горелок | шт | Население | 850
962 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | шт | Предприятие | 700
963 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | шт | Население | 610
964 | Замена верхней горелки плиты | шт | Предприятие | 280
965 | Замена верхней горелки плиты | шт | Население | 250
966 | Замена горелки духового шкафа | шт | Предприятие | 350
967 | Замена горелки духового шкафа | шт | Население | 310
968 | Замена сопла горелки | шт | Предприятие | 145
969 | Замена сопла горелки | шт | Население | 130
970 | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | шт | Предприятие | 245
971 | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | шт | Население | 210
972 | Замена прокладки газоподводящей трубки | шт | Предприятие | 145
973 | Замена прокладки газоподводящей трубки | шт | Население | 130
974 | Замена балансира дверки духового шкафа | шт | Предприятие | 790
975 | Замена балансира дверки духового шкафа | шт | Население | 690
976 | Замена стекла дверки духового шкафа | шт | Предприятие | 420
977 | Замена стекла дверки духового шкафа | шт | Население | 370
978 | Замена подсветки духового шкафа | шт | Предприятие | 290
979 | Замена подсветки духового шкафа | шт | Население | 260
980 | Замена ручки дверки духового шкафа | шт | Предприятие | 390
981 | Замена ручки дверки духового шкафа | шт | Население | 340
982 | Замена привода вертела духового шкафа | шт | Предприятие | 580
983 | Замена привода вертела духового шкафа | шт | Население | 510
984 | Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа | шт | Предприятие | 880
985 | Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа | шт | Население | 760
986 | Замена крана плиты | шт | Предприятие | 690
987 | Замена крана плиты | шт | Население | 600
988 | Замена штока крана плиты | шт | Предприятие | 245
989 | Замена штока крана плиты | шт | Население | 210
990 | Замена пружины штока крана плиты | шт | Предприятие | 165
991 | Замена пружины штока крана плиты | шт | Население | 145
992 | Установка гибкого шланга | шт | Предприятие | 490
993 | Установка гибкого шланга | шт | Население | 430
994 | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты | шт | Предприятие | 245
995 | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты | шт | Население | 210
996 | Регулировка горения горелки духового шкафа плиты | шт | Предприятие | 490
997 | Регулировка горения горелки духового шкафа плиты | шт | Население | 420
998 | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | шт | Предприятие | 255
999 | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | шт | Население | 220
1000 | Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | шт | Предприятие | 650
1001 | Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | шт | Население | 570
1002 | Чистка подводящих трубок к горелкам | шт | Предприятие | 485
1003 | Чистка подводящих трубок к горелкам | шт | Население | 425
1004 | Чистка горелки духового шкафа | шт | Предприятие | 650
1005 | Чистка горелки духового шкафа | шт | Население | 570
1006 | Замена регулятора давления газа | шт | Предприятие | 245
1007 | Замена регулятора давления газа | шт | Население | 210
1008 | Замена шланга и прокладки регулятора давления газа | шт | Предприятие | 580
1009 | Замена шланга и прокладки регулятора давления газа | шт | Население | 510
1010 | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | шт | Предприятие | 2910
1011 | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | шт | Население | 2530
1012 | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | шт | Предприятие | 1170
1013 | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | шт | Население | 1020
1014 | Замена горелки проточного водонагревателя | шт | Предприятие | 490
1015 | Замена горелки проточного водонагревателя | шт | Население | 430
1016 | Замена блок-крана ВПГ | шт | Предприятие | 1080
1017 | Замена блок-крана ВПГ | шт | Население | 940
1018 | Снятие блок-крана ВПГ | шт | Предприятие | 390
1019 | Снятие блок-крана ВПГ | шт | Население | 340
1020 | Установка блок-крана ВПГ | шт | Предприятие | 690
1021 | Установка блок-крана ВПГ | шт | Население | 600
1022 | Замена водяной части блок-крана | шт | Предприятие | 940
1023 | Замена водяной части блок-крана | шт | Население | 820
1024 | Снятие водяной части блок-крана | шт | Предприятие | 390
1025 | Снятие водяной части блок-крана | шт | Население | 340
1026 | Установка водяной части блок-крана | шт | Предприятие | 690
1027 | Установка водяной части блок-крана | шт | Население | 600
1028 | Набивка сальника газовой части блок-крана | шт | Предприятие | 840
1029 | Набивка сальника газовой части блок-крана | шт | Население | 730
1030 | Набивка сальника водяной части блок-крана | шт | Предприятие | 610
1031 | Набивка сальника водяной части блок-крана | шт | Население | 530
1032 | Замена штока газовой части блок-крана | шт | Предприятие | 680
1033 | Замена штока газовой части блок-крана | шт | Население | 590
1034 | Замена штока водяной части блок-крана | шт | Предприятие | 1050
1035 | Замена штока водяной части блок-крана | шт | Население | 920
1036 | Замена пружины блок-крана | шт | Предприятие | 580
1037 | Замена пружины блок-крана | шт | Население | 520
1038 | Замена запальника | шт | Предприятие | 240
1039 | Замена запальника | шт | Население | 200
1040 | Замена направляющей планки запальника ВПГ | шт | Предприятие | 195
1041 | Замена направляющей планки запальника ВПГ | шт | Население | 170
1042 | Замена крышки водяной части ВПГ | шт | Предприятие | 245
1043 | Замена крышки водяной части ВПГ | шт | Население | 210
1044 | Снятие крышки водяной части ВПГ | шт | Предприятие | 130
1045 | Снятие крышки водяной части ВПГ | шт | Население | 110
1046 | Установка крышки водяной части ВПГ | шт | Предприятие | 130
1047 | Установка крышки водяной части ВПГ | шт | Население | 110
1048 | Замена теплообменника ВПГ | шт | Предприятие | 970
1049 | Замена теплообменника ВПГ | шт | Население | 850
1050 | Снятие теплообменника ВПГ | шт | Предприятие | 390
1051 | Снятие теплообменника ВПГ | шт | Население | 340
1052 | Установка теплообменника ВПГ | шт | Предприятие | 580
1053 | Установка теплообменника ВПГ | шт | Население | 510
1054 | Замена сопла основной горелки | шт | Предприятие | 530
1055 | Замена сопла основной горелки | шт | Население | 460
1056 | Замена подводящей трубки холодной воды | шт | Предприятие | 490
1057 | Замена подводящей трубки холодной воды | шт | Население | 430
1058 | Замена отводящей трубки горячей воды | шт | Предприятие | 650
1059 | Замена отводящей трубки горячей воды | шт | Население | 570
1060 | Замена трубки запальника | шт | Предприятие | 240
1061 | Замена трубки запальника | шт | Население | 200
1062 | Замена электромагнитного клапана ВПГ | шт | Предприятие | 500
1063 | Замена электромагнитного клапана ВПГ | шт | Население | 430
1064 | Замена датчика тяги | шт | Предприятие | 330
1065 | Замена датчика тяги | шт | Население | 280
1066 | Замена прокладки к газоподводящей трубке | шт | Предприятие | 320
1067 | Замена прокладки к газоподводящей трубке | шт | Население | 280
1068 | Замена термопары | шт | Предприятие | 245
1069 | Замена термопары | шт | Население | 210
1070 | Замена ручки ВПГ | шт | Предприятие | 100
1071 | Замена ручки ВПГ | шт | Население | 90
1072 | Прочистка сопла запальника | шт | Предприятие | 310
1073 | Прочистка сопла запальника | шт | Население | 270
1074 | Прочистка, калибровка сопла горелки | шт | Предприятие | 390
1075 | Прочистка, калибровка сопла горелки | шт | Население | 340
1076 | Прочистка сопла водяного узла | шт | Предприятие | 540
1077 | Прочистка сопла водяного узла | шт | Население | 470
1078 | Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки | шт | Предприятие | 730
1079 | Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки | шт | Население | 630
1080 | Чистка трубки, настройка датчика тяги | шт | Предприятие | 245
1081 | Чистка трубки, настройка датчика тяги | шт | Население | 210
1082 | Чистка горелки | шт | Предприятие | 780
1083 | Чистка горелки | шт | Население | 680
1084 | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы | шт | Предприятие | 490
1085 | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы | шт | Население | 430
1086 | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы | шт | Предприятие | 410
1087 | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы | шт | Население | 360
1088 | Установка отводящей трубки горячей воды | шт | Предприятие | 245
1089 | Установка отводящей трубки горячей воды | шт | Население | 210
1090 | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | шт | Предприятие | 245
1091 | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | шт | Население | 210
1092 | Смазка пробки блок-крана | шт | Предприятие | 490
1093 | Смазка пробки блок-крана | шт | Население | 430
1094 | Смазка штока газового узла | шт | Предприятие | 890
1095 | Смазка штока газового узла | шт | Население | 770
1096 | Устранение течи воды в резьбовом соединении | шт | Предприятие | 410
1097 | Устранение течи воды в резьбовом соединении | шт | Население | 360
1098 | Ремонт запальника горелки | шт | Предприятие | 490
1099 | Ремонт запальника горелки | шт | Население | 430
1100 | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | шт | Предприятие | 1940
1101 | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | шт | Население | 1690
1102 | Промывка от накипи радиатора (теплообменника) проточного водонагревателя или котла специальным раствором | шт | Предприятие | 1040
1103 | Промывка от накипи радиатора (теплообменника) проточного водонагревателя или котла специальным раствором | шт | Население | 990
1104 | Снятие огневой камеры | шт | Предприятие | 340
1105 | Снятие огневой камеры | шт | Население | 300
1106 | Установка огневой камеры | шт | Предприятие | 630
1107 | Установка огневой камеры | шт | Население | 550
1108 | Закрепление водонагревателя | шт | Предприятие | 640
1109 | Закрепление водонагревателя | шт | Население | 560
1110 | Замена элемента питания в газовой колонке | шт | Предприятие | 245
1111 | Замена элемента питания в газовой колонке | шт | Население | 210
1112 | Проверка и настройка котла | шт | Предприятие | 970
1113 | Проверка и настройка котла | шт | Население | 850
1114 | Демонтаж котла с установкой заглушки | шт | Предприятие | 1050
1115 | Демонтаж котла с установкой заглушки | шт | Население | 920
1116 | Замена котла без проведения сварочных работ | шт | Предприятие | 3880
1117 | Замена котла без проведения сварочных работ | шт | Население | 3370
1118 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт | Предприятие | 970
1119 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт | Население | 850
1120 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) | шт | Предприятие | 490
1121 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) | шт | Население | 430
1122 | Замена атмосферной горелки напольного котла | шт | Предприятие | 1940
1123 | Замена атмосферной горелки напольного котла | шт | Население | 1700
1124 | Замена датчика температуры | шт | Предприятие | 970
1125 | Замена датчика температуры | шт | Население | 850
1126 | Замена маностата | шт | Предприятие | 970
1127 | Замена маностата | шт | Население | 850
1128 | Замена накладного аварийного термостата | шт | Предприятие | 485
1129 | Замена накладного аварийного термостата | шт | Население | 425
1130 | Замена термометра или манометра (без слива воды из котла) | шт | Предприятие | 490
1131 | Замена термометра или манометра (без слива воды из котла) | шт | Население | 430
1132 | Замена теплообменника котла | шт | Предприятие | 2040
1133 | Замена теплообменника котла | шт | Население | 1770
1134 | Демонтаж теплообменника котла | шт | Предприятие | 1700
1135 | Демонтаж теплообменника котла | шт | Население | 1490
1136 | Установка теплообменника котла | шт | Предприятие | 1800
1137 | Установка теплообменника котла | шт | Население | 1570
1138 | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом | шт | Предприятие | 3880
1139 | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом | шт | Население | 3370
1140 | Очистка от сажи и грязи теплообменника без демонтажа | шт | Предприятие | 1460
1141 | Очистка от сажи и грязи теплообменника без демонтажа | шт | Население | 1270
1142 | Замена горелки котла | шт | Предприятие | 1950
1143 | Замена горелки котла | шт | Население | 1690
1144 | Демонтаж горелки котла | шт | Предприятие | 970
1145 | Демонтаж горелки котла | шт | Население | 850
1146 | Установка горелки котла | шт | Предприятие | 970
1147 | Установка горелки котла | шт | Население | 850
1148 | Замена форсунки горелки | шт | Предприятие | 490
1149 | Замена форсунки горелки | шт | Население | 430
1150 | Прочистка форсунки горелки | шт | Предприятие | 490
1151 | Прочистка форсунки горелки | шт | Население | 430
1152 | Очистка горелки котла от загрязнений | шт | Предприятие | 1460
1153 | Очистка горелки котла от загрязнений | шт | Население | 1270
1154 | Замена вентилятора | шт | Предприятие | 970
1155 | Замена вентилятора | шт | Население | 850
1156 | Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС) | шт | Предприятие | 680
1157 | Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС) | шт | Население | 590
1158 | Замена прокладки к газоподводящей трубе | шт | Предприятие | 490
1159 | Замена прокладки к газоподводящей трубе | шт | Население | 430
1160 | Прочистка сопла запальника | шт | Предприятие | 490
1161 | Прочистка сопла запальника | шт | Население | 430
1162 | Замена сопла запальника | шт | Предприятие | 680
1163 | Замена сопла запальника | шт | Население | 590
1164 | Демонтаж огневой камеры настенного котла | шт | Предприятие | 490
1165 | Демонтаж огневой камеры настенного котла | шт | Население | 430
1166 | Установка огневой камеры котла | шт | Предприятие | 680
1167 | Установка огневой камеры котла | шт | Население | 590
1168 | Замена термозонда котла | шт | Предприятие | 490
1169 | Замена термозонда котла | шт | Население | 430
1170 | Замена термозонда бойлера | шт | Предприятие | 490
1171 | Замена термозонда бойлера | шт | Население | 430
1172 | Замена трехходового клапана | шт | Предприятие | 1460
1173 | Замена трехходового клапана | шт | Население | 1270
1174 | Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры | шт | Предприятие | 1460
1175 | Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры | шт | Население | 1270
1176 | Замена прокладки водяной части котла | шт | Предприятие | 490
1177 | Замена прокладки водяной части котла | шт | Население | 430
1178 | Регулировка газовой комбинированной арматуры | шт | Предприятие | 490
1179 | Регулировка газовой комбинированной арматуры | шт | Население | 430
1180 | Регулировка давления газа в котле | шт | Предприятие | 490
1181 | Регулировка давления газа в котле | шт | Население | 430
1182 | Устранение засора в подводке к запальнику | шт | Предприятие | 620
1183 | Устранение засора в подводке к запальнику | шт | Население | 540
1184 | Замена термопары котла | шт | Предприятие | 490
1185 | Замена термопары котла | шт | Население | 430
1186 | Замена датчика контроля тяги | шт | Предприятие | 490
1187 | Замена датчика контроля тяги | шт | Население | 430
1188 | Замена датчика перегрева котла (накладного) | шт | Предприятие | 490
1189 | Замена датчика перегрева котла (накладного) | шт | Население | 430
1190 | Замена датчика перегрева котла (погружного) | шт | Предприятие | 630
1191 | Замена датчика перегрева котла (погружного) | шт | Население | 550
1192 | Замена пьезорозжига котла | шт | Предприятие | 490
1193 | Замена пьезорозжига котла | шт | Население | 430
1194 | Замена электронной платы | шт | Предприятие | 970
1195 | Замена электронной платы | шт | Население | 850
1196 | Замена блока розжига и контроля | шт | Предприятие | 970
1197 | Замена блока розжига и контроля | шт | Население | 850
1198 | Замена термостата контроля тяги | шт | Предприятие | 490
1199 | Замена термостата контроля тяги | шт | Население | 430
1200 | Замена насоса | шт | Предприятие | 1460
1201 | Замена насоса | шт | Население | 1270
1202 | Демонтаж и чистка насоса | шт | Предприятие | 1940
1203 | Демонтаж и чистка насоса | шт | Население | 1690
1204 | Замена катушки селеноида | шт | Предприятие | 970
1205 | Замена катушки селеноида | шт | Население | 850
1206 | Замена электропанели | шт | Предприятие | 680
1207 | Замена электропанели | шт | Население | 590
1208 | Замена расширительного бака | шт | Предприятие | 630
1209 | Замена расширительного бака | шт | Население | 550
1210 | Замена магниевого электрода | шт | Предприятие | 490
1211 | Замена магниевого электрода | шт | Население | 430
1212 | Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера | шт | Предприятие | 490
1213 | Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера | шт | Население | 430
1214 | Замена сбросного предохранительного клапана | шт | Предприятие | 490
1215 | Замена сбросного предохранительного клапана | шт | Население | 430
1216 | Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления | шт | Предприятие | 490
1217 | Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления | шт | Население | 430
1218 | Чистка сенсора протока | шт | Предприятие | 970
1219 | Чистка сенсора протока | шт | Население | 850
1220 | Чистка водяного фильтра | шт | Предприятие | 490
1221 | Чистка водяного фильтра | шт | Население | 430
1222 | Замена электрода розжига и ионизации | шт | Предприятие | 490
1223 | Замена электрода розжига и ионизации | шт | Население | 430
1224 | Замена платы розжига | шт | Предприятие | 680
1225 | Замена платы розжига | шт | Население | 590
1226 | Регулировка положения электродов розжига и ионизации | шт | Предприятие | 490
1227 | Регулировка положения электродов розжига и ионизации | шт | Население | 430
1228 | Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС | шт | Предприятие | 490
1229 | Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС | шт | Население | 430
1230 | Слив системы отопления | шт | Предприятие | 490
1231 | Слив системы отопления | шт | Население | 430
1232 | Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом) | шт | Предприятие | 490
1233 | Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом) | шт | Население | 430
1234 | Замена батарей в датчике температуры | шт | Предприятие | 490
1235 | Замена батарей в датчике температуры | шт | Население | 430
1236 | Замена запальника печной горелки | шт | Предприятие | 490
1237 | Замена запальника печной горелки | шт | Население | 430
1238 | Замена ЭМК печной горелки | шт | Предприятие | 990
1239 | Замена ЭМК печной горелки | шт | Население | 860
1240 | Замена мембраны ЭМК печной горелки | шт | Предприятие | 640
1241 | Замена мембраны ЭМК печной горелки | шт | Население | 560
1242 | Чистка сопел коллектора печной горелки | шт | Предприятие | 320
1243 | Чистка сопел коллектора печной горелки | шт | Население | 280
1244 | Очистка от сажи отопительной печи | шт | Предприятие | 2420
1245 | Очистка от сажи отопительной печи | шт | Население | 2110
1246 | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | шт | Предприятие | 760
1247 | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | шт | Население | 660
1248 | Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) | шт | Предприятие | 1350
1249 | Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) | шт | Население | 1170
1250 | Промывка первичного контура котла | шт | Предприятие | 730
1251 | Промывка первичного контура котла | шт | Население | 640
1252 | Промывка вторичного контура биметрического котла | шт | Предприятие | 1210
1253 | Промывка вторичного контура биметрического котла | шт | Население | 1060
1254 | Замена газового крана на газопроводе до 32 мм (включительно) | шт | Предприятие | 880
1255 | Замена газового крана на газопроводе до 32 мм (включительно) | шт | Население | 760
1256 | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм | шт | Предприятие | 1380
1257 | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм | шт | Население | 1200
1258 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно) | шт | Предприятие | 920
1259 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно) | шт | Население | 800
1260 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм | шт | Предприятие | 1260
1261 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм | шт | Население | 1100
1262 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | шт | Предприятие | 510
1263 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | шт | Население | 440
1264 | Отключение газового прибора без отсоединения | шт | Предприятие | 200
1265 | Отключение газового прибора без отсоединения | шт | Население | 170
1266 | Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) | шт | Предприятие | 165
1267 | Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) | шт | Население | 145
1268 | Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм | шт | Предприятие | 215
1269 | Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм | шт | Население | 185
1270 | Смазка газового крана диаметром 50 мм | шт | Предприятие | 290
1271 | Смазка газового крана диаметром 50 мм | шт | Население | 260
1272 | Смазка крана газовой плиты | шт | Предприятие | 50
1273 | Смазка крана газовой плиты | шт | Население | 45
1274 | Определение неисправности: газовой плиты | шт | Предприятие | 360
1275 | Определение неисправности: газовой плиты | шт | Население | 320
1276 | Определение неисправности: проточного водонагревателя | шт | Предприятие | 170
1277 | Определение неисправности: проточного водонагревателя | шт | Население | 145
1278 | Определение неисправности: отопительного котла | шт | Предприятие | 245
1279 | Определение неисправности: отопительного котла | шт | Население | 215
1280 | Устранение утечки газа на газовом счетчике (замена прокладок) | шт | Предприятие | 195
1281 | Устранение утечки газа на газовом счетчике (замена прокладок) | шт | Население | 170
1282 | Перепломбировка газового счетчика после устранения утечки | шт | Предприятие | 195
1283 | Перепломбировка газового счетчика после устранения утечки | шт | Население | 170
1284 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 15 мм | шт | Предприятие | 550
1285 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 15 мм | шт | Население | 470
1286 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 25 мм | шт | Предприятие | 550
1287 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 25 мм | шт | Население | 470
1288 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 32 мм | шт | Предприятие | 550
1289 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 32 мм | шт | Население | 470
1290 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 15 мм (условия работы не удобные) | шт | Предприятие | 650
1291 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 15 мм (условия работы не удобные) | шт | Население | 570
1292 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 25 мм (условия работы нормальные) | шт | Предприятие | 540
1293 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 25 мм (условия работы нормальные) | шт | Население | 470
1294 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 32 мм (условия работы не удобные) | шт | Предприятие | 710
1295 | Устранение утечки газа в муфтовом соединении газопровода диаметром 32 мм (условия работы не удобные) | шт | Население | 620
1296 | Замена гибкого рукава к газовой плите, ВПГ и КС | шт | Предприятие | 810
1297 | Замена гибкого рукава к газовой плите, ВПГ и КС | шт | Население | 700
1298 | Оключение газового прибора с установкой заглушки | шт | Предприятие | 380
1299 | Оключение газового прибора с установкой заглушки | шт | Население | 330
1300 | Замена прокладки калорифера | шт | Предприятие | 165
1301 | Замена прокладки калорифера | шт | Население | 140
1302 | Промывка вторичного теплообменника с помощью устройства "Бустер" | шт | Предприятие | 810
1303 | Промывка вторичного теплообменника с помощью устройства "Бустер" | шт | Население | 710
1304 | Ремонт трёхходового клапана с разборкой и сборкой (без материалов) | шт | Предприятие | 730
1305 | Ремонт трёхходового клапана с разборкой и сборкой (без материалов) | шт | Население | 630
1306 | Подкачка компенсационного бака | шт | Предприятие | 250
1307 | Подкачка компенсационного бака | шт | Население | 210
1308 | Замена электророзжига при гибкой прицепке | шт | Предприятие | 490
1309 | Замена электророзжига при гибкой прицепке | шт | Население | 430
1310 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | шт | Предприятие | 400
1311 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | шт | Население | 340
1312 | Продувка и пуск дворового (подземного,надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | шт | Предприятие | 260
1313 | Продувка и пуск дворового (подземного,надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | шт | Население | 230
1314 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивид. застройки после отключения от газоснабжения | шт | Предприятие | 200
1315 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивид. застройки после отключения от газоснабжения | шт | Население | 170
1316 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 | шт | Предприятие | 510
1317 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 | шт | Население | 450
1318 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке св. 5 | шт | Предприятие | 820
1319 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке св. 5 | шт | Население | 710
1320 | Чистка вентилятора | шт | Предприятие | 1070
1321 | Чистка вентилятора | шт | Население | 930
1322 | Ремонт сбросного клапана | шт | Предприятие | 920
1323 | Ремонт сбросного клапана | шт | Население | 800
1324 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | шт | Предприятие | 660
1325 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | шт | Население | 580
1326 | Замена газовой приставки АПОК (АБГ;АГУК; КРАБ) на газовую приставку "Вега" | шт | Предприятие | 1940
1327 | Замена газовой приставки АПОК (АБГ;АГУК; КРАБ) на газовую приставку "Вега" | шт | Население | 1690
1328 | Замена клапана диаметром 15 мм | шт | Предприятие | 500
1329 | Замена клапана диаметром 15 мм | шт | Население | 430
1330 | Замена клапана диаметром 20 мм | шт | Предприятие | 590
1331 | Замена клапана диаметром 20 мм | шт | Население | 510
1332 | Замена клапана диаметром 25 мм | шт | Предприятие | 695
1333 | Замена клапана диаметром 25 мм | шт | Население | 605
1334 | Замена мембранной водяной части | шт | Предприятие | 800
1335 | Замена мембранной водяной части | шт | Население | 690
1336 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | шт | Предприятие | 490
1337 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | шт | Население | 430
1337/1 | Замена контр гайки(муфты) внутреннего газопровода диаметром до 25 мм. (включительно) | шт | Предприятие | 480
1337/2 | Замена контр гайки(муфты) внутреннего газопровода диаметром до 25 мм. (включительно) | шт | Население | 410
1337/3 | Замена контр гайки(муфты) внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм. | шт | Предприятие | 580
1337/4 | Замена контр гайки(муфты) внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм. | шт | Население | 510
Главный бухгалтер |  |  | Ю.О. Лосева
Главный инженер |  |  | А.В. Кравченко